| Предприятие *: | Дата заполнения: |
| --- | --- |
| Контактное лицо *: | Тел. / факс *: |
| Адрес *: | E-mail: |
| Тип учета жидкости: технологический коммерческий | Количество *: |
| Информация об измеряемой среде |
| Измеряемая среда (название, состав)*: |
| Содержание газа в жидкости: % | Электропроводность среды: мкСм/см |
| Содержание частиц в жидкости: % | Тип твердых частиц: |
| Информация о процессе |
| Описание тех. процесса: |
| Измеряемый расход *: | Мин | Ном | Макс | м3/ч |
| Температура среды *: | Мин | Ном | Макс | °С |
| Рабочее давление *: до 1,6 МПа до 2,5 Мпа до 4,0 Мпа Более 4,0 Мпа (укажите значение) |
| Длина прямого участка: | Температура воздуха: Мин Макс |
| Вибрация трубопровода: да нет | Наличие источников ЭМ поля: да нет |
| Информация о трубопроводе |
| Ду (DN) трубопровода (10-2200 мм)*: мм; | Материал трубопровода: |
| Требования к исполнению расходомера |
| Основная относительная погрешность: % | Тип соединения: Фланцевое Бесфланцевое (сэндвич) |
| Конструкция: Моноблок Раздельный | Пылевлагозащита: IP65 IP68 (только раздельный) |
| Исполнение электродов / футеровки: | Общепромышленное (вода, теплоноситель, очищенные стоки); |
|  | Агрессивостойкое (щелочи, кислоты, растворы, неочищенные стоки); |
| Выходные сигналы: | 4-20 мА; Импульсный; Частотный; RS485 |
| Протоколы | ModBus RTU; ProfiBus; HART; |
| Дополнительное оборудование, аксессуары, услуги |
| Первичная поверка | Фланцы, шпильки, гайки |
| Архив данных | Облачный сервис контроля расхода |
| Шеф-надзор, пуско-наладка | Монтаж под ключ (для Москвы и МО) |
| Проектирование узла учета | Решение по автоматизации процессов |
| Примечания |
| Если известна полная строка заказа, укажите ее в примечании. |

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 | Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 | Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 | Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

эл. почта: kfa@nt-rt.ru

Опросный лист для подбора расходомера KFL-MAG